# TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

Processo Administrativo nº 13/2026

Concorrência nº 01/2026

Órgão Contratante: Câmara Municipal de Serranópolis – GO

## 1. DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência/Projeto Básico tem por objeto a contratação de obra civil, com execução completa, sob o regime de empreitada por preço global, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos e mão de obra necessários, conforme Projetos Técnicos de Engenharia, Memorial Descritivo, Orçamentos e demais documentos integrantes do processo.

1.2. A contratação será realizada em dois lotes independentes, conforme segue:

- Lote 1 – Ampliação do Prédio da Câmara Municipal, contemplando a construção de novas salas administrativas e jardim de inverno;

- Lote 2 – Reforma parcial do Prédio da Câmara Municipal, abrangendo reforma da sala da Presidência (com banheiro), copa, lavanderia e fundos do prédio com instalação de jardim.

1.3. O critério de julgamento será o menor preço global por lote, podendo o licitante apresentar proposta para um ou ambos os lotes.

## 2. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

2.1. A ampliação e reforma do prédio da Câmara Municipal de Serranópolis – GO justificam-se pela necessidade de adequação do espaço físico às atuais demandas administrativas, garantindo melhores condições de trabalho aos servidores, atendimento ao público e organização dos setores internos.

2.2. A divisão do objeto em dois lotes decorre de justificativa técnica, uma vez que:

- O Lote I refere-se à construção nova, com características, métodos construtivos e cronograma distintos;

- O Lote II refere-se a serviços de reforma em áreas existentes, com peculiaridades próprias.

2.3. A separação em lotes amplia a competitividade, possibilita maior especialização das empresas participantes e assegura melhor controle da execução contratual.

## 3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A presente contratação fundamenta-se, principalmente, na Lei nº 14.133/2021, bem como nas demais normas aplicáveis às contratações públicas, em especial:

- Art. 6º, incisos XXVII e XXXIII;

- Art. 18;

- Arts. 46 a 56;

- Arts. 62 a 70;

- Arts. 115 a 123;

- Arts. 137 a 139.

## 4. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços a serem executados estão detalhadamente descritos no Memorial Descritivo de Obra Civil, nos Projetos Arquitetônico, Estrutural e Elétrico, e nos Orçamentos Estimativos, documentos que integram este Termo de Referência.

4.2. A contratada deverá executar todos os serviços conforme as boas práticas da engenharia, normas técnicas da ABNT, legislação urbanística, sanitária, ambiental e de segurança do trabalho.

## 5. DO REGIME DE EXECUÇÃO

5.1. O regime de execução será o de empreitada por preço global, nos termos do art. 6º, XXXIII, da Lei nº 14.133/2021.

5.2. O preço contratado abrangerá todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto.

## 6. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA

6.1. O prazo de execução das obras observará o cronograma físico-financeiro constante dos anexos.

6.2. O início e a conclusão das obras deverão ocorrer dentro do período estabelecido no contrato, respeitando o limite máximo fixado entre 15/05/2026 e 15/08/2026.

6.3. A vigência contratual compreenderá o prazo necessário à execução integral do objeto, acrescido do prazo de recebimento definitivo.

## 7. DA VISTORIA TÉCNICA

7.1. É facultado ao licitante realizar vistoria prévia no local da obra, com o objetivo de conhecer as condições existentes.

7.2. A não realização da vistoria não poderá ser alegada posteriormente como justificativa para inadimplemento contratual.

## 8. DA MEDIÇÃO, PAGAMENTO E CRONOGRAMA

8.1. O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme medições realizadas pela fiscalização, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado.

8.2. As medições corresponderão aos serviços efetivamente executados e aceitos pela Administração.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1. Executar a obra conforme os projetos, memoriais, normas técnicas e determinações da fiscalização.

9.2. Fornecer todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários.

9.3. Manter responsável técnico legalmente habilitado durante toda a execução.

9.4. Cumprir rigorosamente as normas de segurança do trabalho.

9.5. Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, quaisquer serviços executados em desacordo.

## 10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Disponibilizar o local para execução dos serviços.

10.2. Acompanhar e fiscalizar a execução da obra.

10.3. Efetuar os pagamentos devidos, conforme medições aprovadas.

## 11. DA FISCALIZAÇÃO

11.1. A fiscalização do contrato será exercida por servidor ou comissão designada, que anotará em registro próprio todas as ocorrências.

11.2. A fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada.

## 12. DAS SANÇÕES

12.1. O inadimplemento contratual sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei nº 14.133/2021 e no edital.

## 13. DO RECEBIMENTO DA OBRA

13.1. A obra será recebida provisoriamente após sua conclusão e, definitivamente, após o prazo de observação e correção de eventuais pendências.

## 14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do exercício vigente.

## 15. DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. Integram este Termo de Referência, para todos os fins, os projetos, memoriais, orçamentos e cronograma físico-financeiro.

Serranópolis – GO, 26 de março de 2026.

Enio dos Santos

Autoridade Competente