LISTA MATERIAL:

| QTD.: | ITEM EM QUANTIDADE ESTIMADA: |
| --- | --- |
| 60 mts | Malha para aterramento 10mm |
| 4 und | Hastes para aterramento com conector |
| 10 und | Barramento neutro e terra |
| 40 und | Terminal de 1,5mm |
| 120 und | Terminal de 2,5mm |
| 60 und | Terminal de 4mm |
| 30 und | Terminal de 6mm |
| 06 und | Terminal de 16mm |
| 10 und | Fita isolante grande |
| 300 und | Roldanas número 2 |
| 21 und | Plafons de sobrepor 24w |
| 3 und | Disjuntor DIN monopolar 16A |
| 5 und | Disjuntor DIN monopolar 25A |
| 20 und | Disjuntor DIN monopolar 20A |
| 1 und | Quadro Sobrepor 30 a 36 módulos |
| 1 und | Disjuntor 125A DIN trifásico |
| 04 und | Dps 5507 275v 20ka |
| 1 und | Interruptor DR – Trifásico 100A |
| 150 mts | Cabo flexível 16mm preto |
| 150 mts | Cabo flexível 16mm azul |
| 700 mts | Cabo de cobre 1,5 mm PVC 750 Volts Preto |
| 700 mts | Cabo de cobre 1,5 mm PVC 750 Volts Azul |
| 900 mts | Cabo de cobre 2,5 mm PVC 750 Volts Preto |
| 900 mts | Cabo de cobre 2,5 mm PVC 750 Volts Azul |
| 900 mts | Cabo de cobre 2,5 mm PVC 750 Volts Verde |
| 200 mts | Cabo de cobre 4 mm PVC 750 Volts Preto |
| 200 mts | Cabo de cobre 4 mm PVC 750 Volts Azul |
| 200 mts | Cabo de cobre 4 mm PVC 750 Volts Verde |
| 50 mts | Cabo de cobre 6 mm PVC 750 Volts Preto |
| 50 mts | Cabo de cobre 6 mm PVC 750 Volts Azul |